Прецизионные лабораторные весы серии ВСЛ/0,01

Весы прецизионные серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Занесены в Госреестр под № 25390-03

Лабораторные весы серии  ВСЛ- 4к/0,01

|  | Модель | ВСЛ-4к/0.01 |
| --- | --- | --- |
|  | НПВ, г | 4000 |
|  | НмВП, г | 2 |
|  | Дискретность, (d)г | 0.01 |
|  | Цена поверочного деления (e=10d),г | 0.1 |
|  | Класс точности ГОСТ 24104-01 | (II)Высокий |
|  | Размер платформы, мм | Ø150 |
|  | Калибровочная гиря / руб. | 2кг F1 / 3195 |
|  | Цена (включая НДС), руб. | 24900 |

Дополнительные особенности

- Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 10 единиц)

- Три режима взвешивания: простое взвешивание, процентное, счетный режим.

- ЖК диплей c подсветкой

- Индикация сообщений об ошибках

- интерфейс RS 232C

- Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)

Лабораторные весы серии  ВСЛ-1к/0,01  ВСЛ-2к/0,01

|  | Модель | ВСЛ-1к/0.01 | ВСЛ-2к/0.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НПВ, г | 1000 | 2000 |
|  | НмВП, г | 2 | 2 |
|  | Дискретность, (d)г | 0.01 | 0.01 |
|  | Цена поверочного деления (e=10d),г | 0.1 | 0.1 |
|  | Класс точности ГОСТ 24104-01 | (II)Высокий | (II)Высокий |
|  | Размер платформы, мм | Ø150 | Ø150 |
|  | Калибровочная гиря / руб. | 1кг F1 / 2480 | 2кг F1 / 3195 |
|  | Цена (включая НДС), руб | 19900 | 22100 |

Дополнительные особенности

- Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 10 единиц)

- Три режима взвешивания: простое взвешивание, процентное, счетный режим.

- ЖК диплей c подсветкой

- Индикация сообщений об ошибках

- интерфейс RS 232C

- Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)